ЈП „ЈЕДИНСТВО“КЛАДОВО
ул. Дунавска 15

19320 Кладово

е-маил: atanackovic@kladovonet.com

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ-

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА добра бр. МД-01/19

ОКТОБАР 2019. год.

С А Д Р Ж А Ј:

- Општи подаци о јавној набавци	 3

- Технички услови	 4

- Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује

испуњеност услова	... 9

- Критеријум за доделу уговора	... 7

- Упутство понуђачима како да сачине понуду.	... 12

- Образац понуде	17/20/25/29/32/35

- Спецификација	19/22/27/31/34/37

- Изјава о испуњености обавезних и додатних услова	понуђача	 39

- Изјава о испуњености обавезних и додатних услова	подизвођача	 40

- Изјава о независној понуди	 41

- Образац трошкова припреме понуде	 42

13.   Образац изјаве о поштовању обавеза	. 43

- Модел уговора	44/45

15.	Менично писмо- овлашћење............................................................................................46/47

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Предмет ј авне набавке - ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

Евиденцијски број јавне набавке МД-01/19

- Предмет јавне набавке је обликован по партијама:

| Партија број | Назив | Назив из општег речника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вентили и засуни | 42130000-Славине, вентили и слични уређаји 42131230-Засуни |
| 2. | Ситан водоводни материјал | 44160000-Цевоводи , цевни системи,цеви , омотачи цеви и сродни артикли |
| 3. | Спојнице за водовод | 44160000-Цевоводи , цевни системи,цеви , омотачи цеви и сродни артикли |
| 4. | Поцинковане цеви ,ПЕ црева и ПВЦ цеви | 44160000-Цевоводи , цевни системи,цеви , омотачи цеви и сродни артикли |
| 5. | Ливени фазонски комади | 44470000-производи од ливеног гвожђа |
| 6. | Репаратурна спојница- куплунг шелна | 44167100-спојнице |

1.3 Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора.

2) ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ПРЕДМЕТ: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

ПАРТИЈА 1. Вентили и засуни

ЗА ВАЗДУШНЕ ВЕНТИЛЕ:

Ставке од 1 - 2

- Тело и поклопац од материјала СРПС ЕН ГЈС 400(ГЈС500) или СРПС ЕН ГЈЛ 250 пластифицирани споља и изнутра минимално 250 микрона ;

-На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача ,димензија ДН и радни притисак;

-Кугла (пловак) од алуминијума обложен гумом ЕПДМ или нерђајући челик за велики отвор.

-Заптивање ЕПДМ

-Прирубница у складу са СРПС ЕН 1092-2 за НП10

-Вијци од нерђајућег челика (ИНОКС)

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Приложити каталог произвођача за све понуђене затвараче са гумираним клином, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације;

2.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за НП=10, , не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући);

3.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

4.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

Ставке од 3 до 7

ЗА ОВАЛНЕ ЗАТВАРАЧЕ:

-Затварачи су са точком и гумираним клином (меко заптивање), без     потребе периодичног чишћења унутрашњости (равно дно);

-Уградне мере у складу са СРПС ЕН 558-1 серије 15 (овални), и серије 14 (пљоснати);

-Материјал тела, поклопца и точка: ЕН ГЈС 400, или ЕН ГЈС 500, пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона;

-На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија (ДН) и радни притисак;

-Вретено од нерђајућег челика, нерастуће, заптивено „о-ринг“ заптивкама ЕПДМ;

-Прирубнице у складу са СРПС ЕН 1092-2 за НП10;

-Материјал заптивки и гуме на клину је ЕПДМ у складу са СРПС ЕН 681-1;

-Вијци од нерђајућег челика, фабрички заливени парафином.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Приложити каталог произвођача за све понуђене затвараче са гумираним клином, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације;

2.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за НП=10, , не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући);

3.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

4.Важећи сертификат да је понуђена арматура у складу са директивом 2014/68/ЕУ за опрему под притиском (ЕУ сертификат), издат од стране акредитоване институције

5.Приложити важећи ИСО 9001:2008.

6.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

ПАРТИЈА 2. Ситан водоводни материјал

Ставке од 1 до 61

ЗА ПОЦИНКОВАНИ  ЧЕЛИЧНИ  НАВОЈНИ  ФИТИНГ:

-Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.

-Материјал израде је темеровани челични бели лив, заштићен дубинским топлим цинковањем.

-На телу трајно уливен лого произвођача и димензије фитинга.

-Навоји су унутрашњи и спољни у складу са SRPS ISO 228-1 или одговарајући (тзв. „цоловни“).

-Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

-Димензије које се захтевају су почев од Ф=1/2“, закључно са Ф=3“.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености:

1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући за производњу предметних добара;

3.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 или одговарајући за НП=10, или одговарајући, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредатиција ISO/IEC 17025 или одговарајући);

4.Доставити важећи сертификат да је материјал одобрен и безбедан за употребу у систему воде за пиће издате од међународне организације(DVGW, KIWA и сл.), акредитоване за издавање сертификата.

5.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

Ставке од 62 до 82

ЗА МЕСИНГАНИ КОМПРЕСИОНИ НАВОЈНИ  ФИТИНГ:

-У питању су:

-МС полуспојнице („полуспојнице¬месингане“) са спољним навојем, за уградњу на ПЕ цеви;

-МС спојнице („спојке¬месингане“) за спајање ПЕ цеви;

-МС клизне спојнице („клизна спојке¬месингане“) са унутрашњим навојем за уградњу на поцинкованим челичним цевима.

-МС холендери водомера.

-Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.

-Материјал израде тела, холендера и притезних прстенова је месинг.

-На телу трајно уливен лого произвођача.

-Навоји су унутрашњи и спољни у складу са СРПС ИСО 228-1 или одговарајуће (тзв.„цоловни“).

-Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

-Димензије које се захтевају почев од Ф=1/2“, закључно са Ф=3“

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће);

3.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

4.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући за производњу предметних добара;

Ставке од 83 до 120

ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ СА И БЕЗ ИСПУСНЕ СЛАВИНЕ,ШИБЕР ВЕНТИЛИ И КУГЛАСТИ ВЕНТИЛИ:

- Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.

- У питању су равно-пропусни вентили са равном гуменом заптивком и точком.

- Материјал израде тела и затварачког механизма (тзв. „вирбле“) је месинг.

- На телу трајно уливен лого произвођача.

- Вентили се испоручују са металним точковима.

- Навоји су унутрашњи у складу са SRPS ISO 228-1 или одговарајуће  (тзв. „цоловни“).

- Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

- Димензије које се захтевају почев од Ф=1/2“, закључно са Ф=3“.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

- Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 или одговарајуће  за производњу предметних добара или одговарајуће .

- Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајуће).

- Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајуће ), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

ПАРТИЈА 3. Спојнице за водовод

Ставке од 1 до 26

УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ТИПА ЗА ДИРЕКТНЕ СПОЈЕВЕ РАЗНИХ ТИПОВА ЦЕВИ (ЛГ, АЦ тип”Ц”, ЧЕЛИК, ПВЦ)

ДН 80, ДН 100, ДН 150, ДН 200, ДН 250.

- Мат. израде тела и притез. прстенова: СРПС ЕН ГЈС-400 или СРПС ЕН-ГЈС-500 (нодуларни лив ГГГ-40 или ГГГ-50).

- Материјал израде заптивки: ЕПДМ у складу са СРПС ЕН 681-1.

- Вијци у квалитету 8.8, или А2 (ИНОX).

- Вијци одвојени са сваке стране (независно притезање притезних прстенова са обе стране).

- Могућност осне закошености цеви, минимално по 8 степени са обе стране (због слегања терена).

ПАРТИЈА 4. Поцинковане цеви ,ПЕ црева  и ПВЦ цеви

Ставке од 1 до 19

ПЕ, ПВЦ ЦЕВИ – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

ПЕХД ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ, ПЕ=100, СДР-17, ПН=10:

  - Материјал израде полиетилен ПЕ=100, дебљина зица СДР-17, радни притисак ПН=10.

  - Спољни пречници почев од фи 20, закључно са 110мм у котуру од 200 и/или 100м.

  - Цеви морају бити видљиво обележене од стране произвођача на сваком дужном метру, са подацима о томе ко је произвођач, који је материјал израде, за који радни притисак су намењене и која је димензија цеви (спољни пречник).

Доставити:

  - Атест да се ПЕХД ПЕ=100 цеви производе у складу са СРПС ЕН 12201. ИСО 9001:2008 произвођача.

  - Домаћа потврда о здравственој исправности.

  - Каталог произвођача.

ПАРТИЈА 5. Ливени фазонски комади

Ставке од 1 до 15

ЛГ ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД НОДУЛАРНОГ ЛИВА ОД ДН50 ДО ДН600

-Намена је за проток хладне плитке воде НП=10

-ЛГ фазонски комади морају бити израђени у складу са ЕН 545, за НП=10.

-Материјал израде тела и прирубница је нодуларни лив ЕН ГЈС-400 (ГГГ-40), или ЕН ГЈС-500(ГГГ-50).

-Прирубнице су израђене према важећем СРПС ЕН 1092-2 или одговарајући за НП=10.

-Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима од ДН50 до ДН600.

-На телу трајно уливен лого произвођача, материјал израде, димензија и радни притисак.

-Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита је епоксидна пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 или оговарајући за производњу предметних добара;

3.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за НП=10, или одговарајући са тестом на 50% већем притиску од захтеваног радног, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући);

4.Приложити фабрички атест да ЛГ фазонски комади задовољавају норму ЕН545, НП10 бара

5.Приложити сертификат о сталности својстава да ЛГ фазонски комади испуњавају норме ЕН1092-2, ЕН 14901, ДИН 30677,  ДИН 3476

6.Приложити важећи ГСК да се ЛГ фазонски комади пластифицирају у складу са важећом ГСК нормом или одговарајући извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите 250 микрона издат од акредитоване лабараторије не старије од 1 године

7.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

8.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

Ставке од 16 до 18

ЛГ ШАХТ ПОКЛОПАЦ :

-Материјал израде поклопца  и рама: ЕН ГЈС-400 или 500 (ГГГ-40 или ГГГ- 50),

-Округли шахт поклопци морају одговарати димензионо и тестом на силу у складу са важећим СРПС ЕН 124 или одговарајуће.

-За шахт поклопце носивост Д¬400 (40т) и Ц250(25т), морају имати са једне стране шарку, а са друге стране систем забрављивања против само¬отварања приликом преласка тешких возила преко њих.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Каталог (извор каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија.

2.Извештај о испитавању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 124, не старије од 3 године

Ставке од 19 до 28

ЛГ ОГРЛИЦЕ (БЕЗ ВЕНТИЛА) ЗА   ПЕ/ПВЦ ЦЕВИ

- Намена им је за кућне водоводне прикључке на ПЕ/ПВЦ цевима

- Материјал израде тела (обе полутке) је EN GJS-400, или ЕN GJS-500.

- На телу трајно уливен лого произвођача и димензија примене на цевима.

- Излазни прикључак је унутрашњи у складу са SRPS ISO 228-1 или одговарајући (тзв. „цоловни“).

- Димензије су дате за ПЕ и ПВЦ цеви према спољним пречницима истих у милиметрима.

- Заптивка EPDM за питку воду, у складу са SRPS ISO 681-1 или одговарајуће

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености:

- Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 или одговарајуће  за производњу предметних добара.

- Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за НП=10, или одговарајући са тестом на 50% већем притиску од захтеваног радног, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући);

- Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

##### ПАРТИЈА 6. Репаратурна спојница - куплунг шелна

Ставке од 1 до 41

1.  Тело спојнице је од прохромског лима  АИСИ 304 ,дебљине 1мм,са ојачањима на оба два краја спојнице у виду Л профила од прохромског лима АИСИ 304 дебљине 3мм.

2.  Стандардна дужина спојнице је 200мм.Опционо 300мм или 400мм.

3.  Вијци  су прохромски ,за затезање спојнице су оригинални – фабрички ,са главом димензија М 10х70/60,међусобно повезани осовином за центрирање .

4.  Гумена облога унутар спојнице је дебљине 7мм ,тврдоће 10 шора.

5. У квалитету А2 навртке такође прохромске.

6. У квалитету А2,додатно заштићене двоструким премазом на бази тефлона (ПТФЕ)због спречавања фикције

Доставити:

1.    Уверење о квалитету.

- Каталог произвођача.

# Квалитет

Добављач је дужан да наручиоцу достави сертификате о квалитету, и важећи стандард ISO 9001 за производњу за водоводни и канализациони материјал који је предмет набавке, назив произвођача и земљу порекла као и узорке које наручилац буде захтевао, чиме се обавезује да ће у току читавог периода испоруке поштовати потребан квалитет и техничке карактеристике тражене према условима дефинисаним одговарајућим стандардима. Сертификати о квалитету биће саставни део Уговора о испоруци водоводног материјала. Сва документа, сертификати и стандарди морају бити на српском језику.

Наручилац задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени квалитет у току трајања уговора, затражи замену добара или проверу квалитета од надлежне организације или установе (уколико се утврди да добра нису задовољавајућег квалитета све трошкове ће сносити изабрани понуђач).

Добављач је дужан да, под истим комерцијално техничким условима дефинисаним у својој Понуди, испоручи и сродне производе који нису наведени у Партији за коју је изабран.

3) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл.75 и 76 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ из чл.75

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији и

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - у овој набавци није предвиђена

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона)- Изјава о поштовању обавеза... Образац бр.10

3.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ из чл.76

3.2.1    да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

-да у претходних 6 месеци од објављивања позива за подношење понуда није био неликвидан

3.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ИСПУНИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

Уколико Понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, подизвођач мора испуњавати обавезне услова из чл.75 тачка 3.1.1-3.1.3

3.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ИСПУНИТИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора испуњавати обавезне услове из чл.75 тачка 3.1.1-3.1.3. Додатне услове испуњавају заједно.

Напомена:

■Испуњеност услова из чл. 75 и чл.7б. ЗЈН понуђач доказује достављањем

- Изјаве о испуњавању обавезних и додатних услова и то

  - достављањем обрасца Изјаве о испуњавању обавезних и додатних услова за понуђача,- Образац 7-а (као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача) и

  - достављањем обрасца Изјаве о испуњавању обавезних и додатних услова за подизвођача- Образац 7-б (уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу)

Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач, у року који не може бити краћи од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

4) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- Оцена Понуда врши се применом критеријума најнижа понуђена цена (за све партије).

У случају да после анализе две или више понуда имају исту и истовремено најнижу цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања.Ако имају и исти рок плаћања биће изабрана понуда која је пре достављена наручиоцу.

5) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ

САЧИЊЕНА И У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, евентуално телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.11.2019. године до 12 сати, на адресу ЈП “Јединство”Кладово,Дунавска 15,19320 Кладово . Понуда која стигне након овог рока сматраће се неблаговременом и након отварања понуда, комисија ће неотворену понуду вратити понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:

„Понуда за јавну набавку - ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ- НЕ ОТВАРАТИ“

Јавно отварање понуда одржаће се 11.11.2019. год. у 12,15 часова, у управној згради ЈП “Јединство”Кладово,Дунавска 15,19320 Кладово .Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Понуда мора бити у оригиналу, сачињена на преузетом обрасцу,јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Понуђач понуду подноси тако што попуњава рубрику из обрасца понуде за предметну набавку и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца.

Након отварања понуда, није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа нити било каквих измена понуђених услова.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла)који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом .

3.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:

Обавезну садржину понуде чине :

-Образац понуде, попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 1-а и/или 2-а и/или 3-а и/или 4-а и/или 5-а и/или 6-а) за сваку партију за коју подноси понуду

-Спецификација ,попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 1-а и/или 2-а и/или 3-а и/или 4-а и/или 5-а и/или 6-а) за сваку партију за коју подноси понуду

-Изјава о испуњавању обавезних и додатних услова,попуњен, печатом оверен и потписан(Образац 7-а и Образац 7-б ако понуђач наступа са подизвођачем)

-Изјава о независној понуди,попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 8)

-Образац трошкова припреме понуде( може се доставити али није обавезан),попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 9)

-Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 10)

-Модел уговора који у случају подношења самосталне понуде попуњава,потписује и оверава печатом понуђач, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора (у случају подношења заједничке понуде, сви учесници у заједничкој понуди дужни су да модел уговора овере печатом и потпишу, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора или ће то учинити члан који је овлашћен у Споразуму(за сваку партију за коју подноси понуду)

-Споразум (ако понуду даје група понуђача)

-Менично овлашћење (за озбиљност понуде)

-Менично овлашћење (за добро извршење посла)

- ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Партије су недељиве, понуђач мора понудити све ставке појединачне партије.Свака партија може бити предмет посебног уговора.

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

- ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач који ангажује подизвођача, дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем,тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

- СПОРАЗУМ

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

- ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Начин и услови плаћања, место испоруке дефинисани су у обрасцу понуде.

- ЦЕНА

Цена у понуди исказују се у динарима , са и без пореза на додату вредност.

Цена треба да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке на паритету франко наручилац .

За оцену понуда узимаће се цена без ПДВ-а.

Понуђена цена мора бити коначна, не може се мењати након закључења и у току важења уговора . Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву због битног недостатка.

- СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Као средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку ове набавке као и уговорних обавеза, биће:

-за добро извршење посла : Понуђач се обавезује да приликом закључења Уговора , преда наручиоцу 1 (једну) бланко потписану сопствену меницу са картоном депонованих потписа и овлашћење за њену реализацију на износ од 10% од вредности уговореног посла без ПДВ-а,

-за озбиљност понуде : Понуђач се обавезује да приликом достављања понуде , преда наручиоцу 1    (једну) бланко потписану сопствену меницу са картоном депонованих потписа и овлашћење за њену реализацију на износ од 10% од вредности уговореног посла без ПДВ-а, коју ће наручилац реализовати у случају да понуђач одустане од потписивања уговора.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије,а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од пословне банке изабраног понуђача.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Додатне информације и појашњења могу се тражити писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр.МД-01/19 - „ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ“, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Том приликом заинтересовано лице, може указати наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама ,појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И КОНТРОЛА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац ће писмено, након отварања Понуда, затражити евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана.

Наручилац, у истом року може да изврши посету Понуђача или подизвођача, у смислу контроле навода у Понуди , што је Понуђач дужан да омогући.

- НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку ј авне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда .

Доказ може бити:

- правноснажна судска пресуда;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о наплати уговорне казне за случај неиспуњења уговорене обавезе или због кашњења у њеном испуњењу.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза а то је бланко потписана сопствена меница са картоном депонованих потписа и овлашћење за њихову реализацију на износ од 15% од уговорене цене без ПДВ-а на име додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза..

- НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Начин означавања поверљивих података у понуди - Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и печатом.Докази о испуњености обавезних услова,цена и остали комерциј ални услови не могу бити означени као поверљиви.

- ПАТЕНТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 63. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, или одлуке о обустави поступка, као и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права, може се поднети наручиоцу непосредно или поштом у складу са чл.149 ЗЈН, са истовременим достављањем копије захтева Републичкој комисији за заштиту права, уз обавезу уплате таксе у износу од 60.000 динара на рачун 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број - подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха - такса за ЗЗП, назив наручиоца број или ознака ј авне набавке поводом кој е се подноси захтев за заштиту права, корисник - Буџет Републике Србије. Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос можете видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисиј е за заштиту права у поступцима јавних набавки, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија - Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -60.000,00 динара;

- број рачуна: 840-30678845-06;

- шифру плаћања: 153 или 253;

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- сврха: такса за ЗЗП; ЈП "Јединство" Кладово ; јавна набавка мале вредности ЈНМВ МД-01/19;

- корисник: буџет Републике Србије;

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

- потпис овлашћеног лица банке, или

- Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

- Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, кој а садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

- Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

- ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Изабраном Понуђачу ће у року од 8 дана од дана окончања процедуре избора, односно истека рока за подношење захтева за заштиту права, бити достављен на потписивање,уговор потписан од стране наручиоца.У случају поднетих захтева за заштиту права рокови се продужавају до окончања ових поступака. Уговор дефинише Наручилац у складу са моделом уговора и доставља га изабраном понуђачу на потписивање. Саставни део Уговора је изабрана понуда, са техничком спецификацијом.

Наручилац ће позвати изабраног Понуђача да приступи потписивању Уговора у року од 3 дана. Уколико изабрани понуђач не потпише Уговор у остављеном року, наручилац ће Уговор закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

- ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном леку и да објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.

Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуда из чл.88 став 3 овог закона.

- НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У овој набавци нису потребни подаци ове врсте

Образац понуде 1-а

Партија I - Вентили и Засуни

Понуда бр	 од 	 за ЈН МД-01/19,

поступак јавне набавке мале вредности

- Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача: __________________________________

Адреса понуђача:__________________________________

Матични број:	ПИБ :_____________________

Особа за контакт:	е-маил:_____________________

Телефон/Телефакс:___________________

Број рачуна понуђача и назив банке:____________________________

Понуда се подноси: (заокружити А, Б или В и попунити применљиво)

А) самостално

| Б) понуда са подизвођачем |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| 2.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | e-маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| З.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| В) заједничка понуда |  |  |
| 1. Члан групе: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| 2. Члан групе : |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| 3. Члан групе : |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |

- Предмет понуде : Вентили и Засуни

Укупна цена, без ПДВ-а	динара

(појединачне цене су дате у приложеној спецификацији, без ПДВ-а,фцо наручилац)

- Количина : Испорука предмета набавке биће сукцесивна, у количини према потреби Наручиоца, а путем наруџбе, у периоду важења Уговора.

- Место испоруке: ЈП "Јединство" Кладово

- Начин, рок и услови плаћања:

одложено плаћање	дана од сукцесивне испоруке и фактурисања

(минимално 30 - максимално 45 дана)

6)          Рок важења понуде: 	дана од дана отварања понуда.

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

7)         Рок испоруке: 3 дана по сукцесивној наруџби

- Квалитет:У складу са Спецификацијом-приликом испоруке обавезна достава документације којом се доказује тражени квалитет

- Гаранција за квалитет:

- %(проценат - највише 50%) од укупне вредности набавке који ће понуђач

поверити подизвођачу. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%

место	                              М. П.	               потпис овлашћеног лица понуђача

датум	                                                        _______________________________

Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица

| 1. | Партија 1. - Вентили и Засуни |
| --- | --- |
| р.бр. | Назив елемента | Јед. мере | Колич. | Цена по јед.мере (без ПДВ-а) | Износ (без ПДВ-а) |
| 1 | Vazdusni ventil Ø80 | ком. | 1 |  |  |
| 2 | Vazdusni ventil Ø100 | ком. | 1 |  |  |
| 3 | Оv.zasun sa gum.kl. np10 DN50 | ком. | 2 |  |  |
| 4 | Оv.zasun sa gum.kl. np10 DN 80 | ком. | 2 |  |  |
| 5 | Оv.zasun sa gum.kl.. np10 DN 100 | ком. | 1 |  |  |
| 6 | Оv.zasun sa gum.kl.. np10 DN 150 | ком. | 1 |  |  |
| 7 | Оv.zasun sa gum.kl.. np10 DN 200 | ком. | 1 |  |  |
| УКУПНО (ПАРТИЈА 1.)без ПДВ-а: |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО (ПАРТИЈА 1.)саПДВ-а: |  |

Датум________________________				м.п.            _______________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

Образац понуде 2-а

Партија 2 - Ситан водоводни материјал

Понуда бр	 од 	 за ЈН МД-01/19,

поступак јавне набавке мале вредности

- Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача: __________________________________

Адреса понуђача:__________________________________

Матични број:	ПИБ :_____________________

Особа за контакт:	е-маил:_____________________

Телефон/Телефакс:___________________

Број рачуна понуђача и назив банке:____________________________

Понуда се подноси: (заокружити А, Б или В и попунити применљиво)

А) самостално

| Б) понуда са подизвођачем |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| 2.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | e-маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| З.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| В) заједничка понуда |  |  |
| 1. Члан групе: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| 2. Члан групе : |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| 3. Члан групе : |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |

- Предмет понуде : Ситан водоводни материјал

Укупна цена, без ПДВ-а	динара

(појединачне цене су дате у приложеној спецификацији, без ПДВ-а,фцо наручилац)

- Количина : Испорука предмета набавке биће сукцесивна, у количини према потреби Наручиоца, а путем наруџбе, у периоду важења Уговора.

- Место испоруке: ЈП "Јединство" Кладово

- Начин, рок и услови плаћања:

одложено плаћање	дана од сукцесивне испоруке и фактурисања

(минимално 30 - максимално 45 дана)

6)          Рок важења понуде: 	дана од дана отварања понуда.

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

7)         Рок испоруке: 3 дана по сукцесивној наруџби

- Квалитет:У складу са Спецификацијом-приликом испоруке обавезна достава документације којом се доказује тражени квалитет

- Гаранција за квалитет:

- _________%(проценат - највише 50%) од укупне вредности набавке који ће понуђач

поверити подизвођачу. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%

место	                              М. П.	               потпис овлашћеног лица понуђача

датум	                                                        _______________________________

Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица.

Образац 2-б

| 2. | Партија 2.- Ситан водоводни материјал |
| --- | --- |
| р.бр. | Назив елемента | Јед. мере | Количина | Цена по јед.мере (без ПДВ-а) | Износ (без ПДВ-а) |
| 1 | ТE-комад 2“ | kom | 10 |  |  |
| 2 | ТE-комад 1“ | kom | 15 |  |  |
| 3 | ТE-комад 3/4“ | kom | 20 |  |  |
| 4 | ТE-комад 1/2“ | kom | 10 |  |  |
| 5 | ТE-комад 5/4“ | kom | 6 |  |  |
| 6 | ТE-комад 6/4“ | kom | 6 |  |  |
| 7 | Мuf 1/2“ | kom | 30 |  |  |
| 8 | Мuf 3/4“ | kom | 50 |  |  |
| 9 | Мuf 1“ | kom | 15 |  |  |
| 10 | Мuf 5/4“ | kom | 10 |  |  |
| 11 | Мuf 6/4“ | kom | 4 |  |  |
| 12 | Мuf 2“ | kom | 5 |  |  |
| 13 | Мuf 2.5“ | kom | 2 |  |  |
| 14 | Мuf 3“ | kom | 2 |  |  |
| 15 | Dupli nipli 1/2“ | kom | 70 |  |  |
| 16 | Dupli nipli 3/4“ | kom | 70 |  |  |
| 17 | Dupli nipli 1“ | kom | 70 |  |  |
| 18 | Dupli nipli 5/4“ | kom | 15 |  |  |
| 19 | Dupli nipli 6/4“ | kom | 10 |  |  |
| 20 | Dupli nipli 2“ | kom | 10 |  |  |
| 21 | Dupli nipli 2.5“ | kom | 1 |  |  |
| 22 | Dupli nipli 3“ | kom | 4 |  |  |
| 23 | Čep 1/2“ | kom | 10 |  |  |
| 24 | Čep 3/4“ | kom | 30 |  |  |
| 25 | Čep 1“ | kom | 20 |  |  |
| 26 | Čep 5/4“ | kom | 6 |  |  |
| 27 | Čep 6/4“ | kom | 5 |  |  |
| 28 | Čep 2“ | kom | 2 |  |  |
| 29 | Čep 2.5“ | kom | 1 |  |  |
| 30 | Holender 3“ | kom | 2 |  |  |
| 31 | Holender 2“ | kom | 3 |  |  |
| 32 | Holender 2 ½ “ | kom | 2 |  |  |
| 33 | Holender 1“ | kom | 20 |  |  |
| 34 | Holender 3/4“ | kom | 30 |  |  |
| 35 | Holender 1/2“ | kom | 10 |  |  |
| 36 | Holenderi za vodomere 1/2" | kpl | 10 |  |  |
| 37 | Holenderi za vodomere 3/4" | kpl | 10 |  |  |
| 38 | Holenderi za vodomere 1" | kpl | 5 |  |  |
| 39 | Holenderi za vodomere 5/4" | kpl | 5 |  |  |
| 40 | Holenderi za vodomere 6/4" | kpl | 5 |  |  |
| 41 | Redukcija 3/4“ х 1/2“ | kom | 20 |  |  |
| 42 | Redukcija 1“ х 3/4“ | kom | 40 |  |  |
| 43 | Redukcija 5/4“ х 3/4“ | kom | 4 |  |  |
| 44 | Redukcija 5/4“ х 1“ | kom | 4 |  |  |
| 45 | Redukcija 6/4“ х 3/4“ | kom | 10 |  |  |
| 46 | Redukcija 6/4“ х 5/4“ | kom | 4 |  |  |
| 47 | Redukcija 2“ х 6/4“ | kom | 4 |  |  |
| 48 | Redukcija 2“ х 5/4“ | kom | 4 |  |  |
| 49 | Redukcija 2“ х 1“ | kom | 8 |  |  |
| 50 | Redukcija 2“ х 3/4“ | kom | 8 |  |  |
| 51 | Redukcija 2“ х 1/2“ | kom | 5 |  |  |
| 52 | Redukcija 2.5“ х 2“ | kom | 2 |  |  |
| 53 | Redukcija 3“ х 2“ | kom | 2 |  |  |
| 54 | Koleno poc 1/2" | kom | 15 |  |  |
| 55 | Koleno poc 3/4" | kom | 50 |  |  |
| 56 | Koleno poc 1" | kom | 20 |  |  |
| 57 | Koleno poc 5/4" | kom | 2 |  |  |
| 58 | Koleno poc 6/4" | kom | 2 |  |  |
| 59 | Koleno poc 2" | kom | 8 |  |  |
| 60 | Koleno poc 2.5" | kom | 2 |  |  |
| 61 | Koleno poc 3" | kom | 2 |  |  |
| 62 | Poluspojnica 1/2" | kom | 20 |  |  |
| 63 | Poluspojnica 3/4" | kom | 80 |  |  |
| 64 | Poluspojnica 1" | kom | 30 |  |  |
| 65 | Poluspojnica 5/4" | kom | 10 |  |  |
| 66 | Poluspojnica 6/4" | kom | 10 |  |  |
| 67 | Poluspojnica 2" | kom | 5 |  |  |
| 68 | Poluspojnica 2.5" | kom | 2 |  |  |
| 69 | Poluspojnica 3" | kom | 2 |  |  |
| 70 | Klizna spojka 1/2" | kom | 10 |  |  |
| 71 | Klizna spojka 3/4" | kom | 40 |  |  |
| 72 | Klizna spojka 1" | kom | 15 |  |  |
| 73 | Klizna spojka 5/4" | kom | 3 |  |  |
| 74 | Klizna spojka 6/4" | kom | 3 |  |  |
| 75 | Klizna spojka 2" | kom | 2 |  |  |
| 76 | Mesingana spojnica 1/2" | kom | 10 |  |  |
| 77 | Mesingana spojnica 3/4" | kom | 50 |  |  |
| 78 | Mesingana spojnica 1" | kom | 20 |  |  |
| 79 | Mesingana spojnica 5/4" | kom | 6 |  |  |
| 80 | Mesingana spojnica 6/4" | kom | 6 |  |  |
| 81 | Mesingana spojnica 2" | kom | 5 |  |  |
| 82 | Mesingana spojnica 2.5" | kom | 2 |  |  |
| 83 | Вирбла 1/2" | kom | 30 |  |  |
| 84 | Вирбла 3/4" | kom | 100 |  |  |
| 85 | Вирбла 1" | kom | 30 |  |  |
| 86 | Вирбла 5/4" | kom | 5 |  |  |
| 87 | Вирбла 6/4" | kom | 6 |  |  |
| 88 | Вирбла 2" | kom | 5 |  |  |
| 89 | Вирбла 2.5" | kom | 2 |  |  |
| 90 | Вирбла 3" | kom | 1 |  |  |
| 91 | Siber ventil 1/2” | ком. | 5 |  |  |
| 92 | Siber ventil 3/4” | ком. | 5 |  |  |
| 93 | Siber ventil 1” | ком. | 5 |  |  |
| 94 | Siber ventil 5/4” | ком. | 2 |  |  |
| 95 | Siber ventil 6/4” | ком. | 1 |  |  |
| 96 | Siber ventil 2” | ком. | 2 |  |  |
| 97 | Siber ventil 2,5” | ком. | 3 |  |  |
| 98 | Siber ventil 3” | ком. | 1 |  |  |
| 99 | Propusni ventil 1/2” | ком. | 30 |  |  |
| 100 | Propusni ventil 3/4” | ком. | 15 |  |  |
| 101 | Propusni ventil 1” | ком. | 30 |  |  |
| 102 | Propusni ventil 5/4” | ком. | 5 |  |  |
| 103 | Propusni ventil 6/4” | ком. | 2 |  |  |
| 104 | Propusni ventil 2” | ком. | 4 |  |  |
| 105 | Propusni ventil 2.5” | ком. | 1 |  |  |
| 106 | Propusni ventil 3” | ком. | 1 |  |  |
| 107 | Nepovratni ugaoni ventil 5/4" | ком. | 8 |  |  |
| 108 | Propusni ventil sa ispustom 1/2” | ком. | 8 |  |  |
| 109 | Propusni ventil sa ispustom 3/4” | ком. | 15 |  |  |
| 110 | Propusni ventil sa ispustom 1” | ком. | 15 |  |  |
| 111 | Propusni ventil sa ispustom 5/4” | ком. | 5 |  |  |
| 112 | Propusni ventil sa ispustom 6/4” | ком. | 5 |  |  |
| 113 | Propusni ventil sa ispustom 2” | ком. | 3 |  |  |
| 114 | Propusni ventil sa ispustom 2.5” | ком. | 1 |  |  |
| 115 | Propusni ventil sa ispustom 3” | ком. | 1 |  |  |
| 116 | Kugla ventil 1/2" | ком. | 2 |  |  |
| 117 | Kugla ventil 3/4" | ком. | 2 |  |  |
| 118 | Kugla ventil 5/4" | ком. | 4 |  |  |
| 119 | Kugla ventil 6/4" | ком. | 4 |  |  |
| 120 | Kugla ventil 2" | ком. | 2 |  |  |
| УКУПНО (ПАРТИЈА 2.) без ПДВ-а: |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО (ПАРТИЈА 2.) са ПДВ-ом: |  |

Датум________________________				м.п.            _______________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

Образац понуде 3-а

Партија 3 - Спојнице за водовод

Понуда бр	 од 	 за ЈН МД-01/19,

поступак ј авне набавке мале вредности

- Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача: __________________________________

Адреса понуђача:__________________________________

Матични број:	ПИБ :_____________________

Особа за контакт:	е-маил:_____________________

Телефон/Телефакс:___________________

Број рачуна понуђача и назив банке:____________________________

Понуда се подноси: (заокружити А, Б или В и попунити применљиво)

А) самостално

| Б) понуда са подизвођачем |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| 2.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | e-маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| З.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| В) заједничка понуда |  |  |
| 1. Члан групе: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| 2. Члан групе : |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| 3. Члан групе : |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |

- Предмет понуде : Спојнице за водовод

Укупна цена, без ПДВ-а	динара

(појединачне цене су дате у приложеној спецификацији, без ПДВ-а,фцо наручилац)

- Количина : Испорука предмета набавке биће сукцесивна, у количини према потреби Наручиоца, а путем наруџбе, у периоду важења Уговора.

- Место испоруке: ЈП "Јединство" Кладово

- Начин, рок и услови плаћања:

одложено плаћање	дана од сукцесивне испоруке и фактурисања

(минимално 30 - максимално 45 дана)

6)          Рок важења понуде: 	дана од дана отварања понуда.

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

7)         Рок испоруке: 3 дана по сукцесивној наруџби

- Квалитет:У складу са Спецификацијом-приликом испоруке обавезна достава документације којом се доказује тражени квалитет

- Гаранција за квалитет:

- ______%(проценат - највише 50%) од укупне вредности набавке који ће понуђач

поверити подизвођачу. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%

место	                              М. П.	               потпис овлашћеног лица понуђача

датум	                                                        _______________________________

Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица.

Образац 3-б

| 3. | Партија 3.- Спојнице за водовод |
| --- | --- |
| р.бр. | Назив елемента | Јед. мере | Количина | Цена по јед.мере (без ПДВ-а) | Износ (без ПДВ-а) |
| 1 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom tip „E“ ili odgovarajuce za PE Ø63 | kom | 2 |  |  |
| 2 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom tip „E“ ili odgovarajuce za PE Ø75 | kom | 1 |  |  |
| 3 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom tip „E“ ili odgovarajuce za PE Ø90 | kom | 2 |  |  |
| 4 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom tip „E“ ili odgovarajuce za PE Ø110 | kom | 2 |  |  |
| 5 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom tip „E“ ili odgovarajuce za PE Ø160 | kom | 2 |  |  |
| 6 | Univerzalne spojnice tip „U“ za PVC,AC,LG, Ø50 | kom | 2 |  |  |
| 7 | Univerzalne spojnice tip „U“ za PVC,AC,LG,Ø80 | kom | 4 |  |  |
| 8 | Univerzalne spojnice tip „U“ za PVC,AC,LG,Ø100 | kom | 4 |  |  |
| 9 | Univerzalne spojnice tip „U“ za PVC,AC,LG Ø150 | kom | 4 |  |  |
| 10 | Univerzalne spojnice tip „U“ za PVC,AC,LG, Ø200 | kom | 2 |  |  |
| 11 | Univerzalne spojnice tip „U“ za PVC,AC,LG, Ø250 | kom | 1 |  |  |
| 12 | Univerzalne spojnice tip „U“ za PVC,AC,LG, Ø300 | kom | 2 |  |  |
| 13 | Univerzalne spojnice tip „U“ za PVC,AC,LG, Ø400 | kom | 2 |  |  |
| 14 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom tip „E“ ili odgovarajuce za PVC,AC,LG Ø50 | kom | 4 |  |  |
| 15 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom tip „E“ ili odgovarajuce za PVC,AC,LG Ø80 | kom | 2 |  |  |
| 16 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom tip „E“ ili odgovarajuce za PVC,AC,LG Ø100 | kom | 2 |  |  |
| 17 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom tip „E“ ili odgovarajuce za PVC,AC,LG Ø150 | kom | 1 |  |  |
| 18 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom tip „E“ ili odgovarajuce za PVC,AC,LG Ø200 | kom | 1 |  |  |
| 19 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom tip „E“ ili odgovarajuce za PVC,AC,LG Ø250 | kom | 1 |  |  |
| 20 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom tip „E“ ili odgovarajuce za PVC,AC,LG Ø300 | kom | 1 |  |  |
| 21 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom tip „E“ ili odgovarajuce za PVC,AC,LG Ø400 | kom | 1 |  |  |
| 22 | Spojnice za PE i PVC cevi sa prirubnicom DN 63 | kom | 2 |  |  |
| 23 | Spojnice za PE i PVC cevi sa prirubnicom DN 75 | kom | 1 |  |  |
| 24 | Spojnice za PE i PVC cevi sa prirubnicom DN 90 | kom | 4 |  |  |
| 25 | Spojnice za PE i PVC cevi sa prirubnicom DN 110 | kom | 2 |  |  |
| 26 | Spojnice za PE i PVC cevi sa prirubnicom DN 150 | kom | 2 |  |  |
| УКУПНО (ПАРТИЈА 3.) без ПДВ-а: |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО (ПАРТИЈА 3.) са ПДВ-ом: |  |

Датум________________________			м.п.            ____________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

Образац понуде 4-а

Партија 4 - Поцинковане цеви ,PE црева и PVC цеви

Понуда бр	 од 	 за ЈН МД-01/19,

поступак ј авне набавке мале вредности

- Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача: __________________________________

Адреса понуђача:__________________________________

Матични број:	ПИБ :_____________________

Особа за контакт:	е-маил:_____________________

Телефон/Телефакс:___________________

Број рачуна понуђача и назив банке:____________________________

Понуда се подноси: (заокружити А, Б или В и попунити применљиво)

А) самостално

| Б) понуда са подизвођачем |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| 2.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | e-маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| З.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| В) заједничка понуда |  |  |
| 1. Члан групе: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| 2. Члан групе : |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| 3. Члан групе : |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |

- Предмет понуде : Поцинковане цеви ,PE црева и PVC цеви

Укупна цена, без ПДВ-а	динара

(појединачне цене су дате у приложеној спецификацији, без ПДВ-а,фцо наручилац)

- Количина : Испорука предмета набавке биће сукцесивна, у количини према потреби Наручиоца, а путем наруџбе, у периоду важења Уговора.

- Место испоруке: ЈП "Јединство" Кладово

- Начин, рок и услови плаћања:

одложено плаћање	дана од сукцесивне испоруке и фактурисања

(минимално 30 - максимално 45 дана)

6)          Рок важења понуде: 	дана од дана отварања понуда.

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

7)         Рок испоруке: 3 дана по сукцесивној наруџби

- Квалитет:У складу са Спецификацијом-приликом испоруке обавезна достава документације којом се доказује тражени квалитет

- Гаранција за квалитет:

- _____%(проценат - највише 50%) од укупне вредности набавке који ће понуђач

поверити подизвођачу. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%

место	                              М. П.	               потпис овлашћеног лица понуђача

датум	                                                        _______________________________

Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица.

Образац 4-б

| 4. | Партија 4. - Поцинковане цеви ,PE црева и PVC цеви |
| --- | --- |
| р.бр. | Назив елемента | Јед. мере | Количина | Цена по јед.мере (без ПДВ-а) | Износ (без ПДВ-а) |
| 1 | Pocinkovane cevi 3” (6000mm) | kom | 2 |  |  |
| 2 | Pocinkovane cevi 2” (6000mm) | kom | 2 |  |  |
| 3 | Pocinkovane cevi 1”(6000mm) | kom | 1 |  |  |
| 4 | PE crevo 3/4" PN 10 | m` | 200 |  |  |
| 5 | PE crevo 1" PN 10 | m` | 100 |  |  |
| 6 | PE crevo 5/4" PN 10 | m` | 50 |  |  |
| 7 | PE crevo 6/4" PN 10 | m` | 50 |  |  |
| 8 | PE crevo Ø63 PN 10 | m` | 50 |  |  |
| 9 | PE Tuljak sa letećom prirubnicom Ø63 | kom | 2 |  |  |
| 10 | PE Tuljak sa letećom prirubnicom Ø90 | kom | 2 |  |  |
| 11 | PE Tuljak sa letećom prirubnicom Ø110 | kom | 2 |  |  |
| 12 | PVC cev Ø75 ; L=6m SDR 17 PN10 | kom | 1 |  |  |
| 13 | PVC cev Ø90 ; L=6m SDR 17 PN10 | kom | 2 |  |  |
| 14 | PVC cev Ø110 ; L=6m SDR 17 PN10 | kom | 2 |  |  |
| 15 | PVC cev Ø160 ; L=6m SDR 17 PN10 | kom | 2 |  |  |
| 16 | PVC Klizna spojnica Ø110 | kom | 3 |  |  |
| 17 | PVC Klizna spojnica Ø160 | kom | 3 |  |  |
| 18 | PVC Klizna spojnica Ø200 | kom | 1 |  |  |
| 19 | PVC Klizna spojnica Ø250 | kom | 1 |  |  |
| УКУПНО (ПАРТИЈА 4.) без ПДВ-а: |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО (ПАРТИЈА 4.) са ПДВ-ом: |  |

Датум________________________				м.п.            _______________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

Образац понуде 5-а

Партија 5 - Ливени фазонски комади

Понуда бр	 од 	 за ЈН МД-01/19,

поступак јавне набавке мале вредности

- Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача: __________________________________

Адреса понуђача:__________________________________

Матични број:	ПИБ :_____________________

Особа за контакт:	е-маил:_____________________

Телефон/Телефакс:___________________

Број рачуна понуђача и назив банке:____________________________

Понуда се подноси: (заокружити А, Б или В и попунити применљиво)

А) самостално

| Б) понуда са подизвођачем |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| 2.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | e-маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| З.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| В) заједничка понуда |  |  |
| 1. Члан групе: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| 2. Члан групе : |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| 3. Члан групе : |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |

- Предмет понуде : Ливени фазонски комади

Укупна цена, без ПДВ-а	динара

(појединачне цене су дате у приложеној спецификацији, без ПДВ-а,фцо наручилац)

- Количина : Испорука предмета набавке биће сукцесивна, у количини према потреби Наручиоца, а путем наруџбе, у периоду важења Уговора.

- Место испоруке: ЈП "Јединство" Кладово

- Начин, рок и услови плаћања:

одложено плаћање	дана од сукцесивне испоруке и фактурисања

(минимално 30 - максимално 45 дана)

6)          Рок важења понуде: 	дана од дана отварања понуда.

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

7)         Рок испоруке: 3 дана по сукцесивној наруџби

- Квалитет:У складу са Спецификацијом-приликом испоруке обавезна достава документације којом се доказује тражени квалитет

- Гаранција за квалитет:

- _____%(проценат - највише 50%) од укупне вредности набавке који ће понуђач

поверити подизвођачу. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%

место	                              М. П.	               потпис овлашћеног лица понуђача

датум	                                                        _______________________________

Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица.

Образац 5-б

| 5. | Партија 5. - Ливени фазонски комади |
| --- | --- |
| р.бр. | Назив елемента | Јед. мере | Количина | Цена по јед.мере (без ПДВ-а) | Износ (без ПДВ-а) |
| 1 | FF komad Ø 50 х 500 | kom | 1 |  |  |
| 2 | FF komad Ø 80 х 500 | kom | 1 |  |  |
| 3 | FF komad Ø 100 х 500 | kom | 1 |  |  |
| 4 | FF komad Ø 150 х 500 | kom | 1 |  |  |
| 5 | FFR komad Ø 80 х 50 | kom | 1 |  |  |
| 6 | FFR komad Ø 100 х 50 | kom | 1 |  |  |
| 7 | FFR komad Ø 100 х 80 | kom | 1 |  |  |
| 8 | FFR komad Ø 150 х 100 | kom | 1 |  |  |
| 9 | FFR komad Ø 150 х 80 | kom | 1 |  |  |
| 10 | FFR komad Ø 200 х 100 | kom | 1 |  |  |
| 11 | liveno- gvozdeni T KOMAD DN80 | kom | 1 |  |  |
| 12 | liveno- gvozdeni T KOMAD DN100 | kom | 1 |  |  |
| 13 | Q komad 90° Ø 50 | kom | 1 |  |  |
| 14 | Q komad 90° Ø 80 | kom | 2 |  |  |
| 15 | Q komad 90° Ø 100 | kom | 2 |  |  |
| 16 | Liveni poklopci za šaht-150 KN | kom | 1 |  |  |
| 17 | Liveni poklopci za šaht-250 KN | kom | 1 |  |  |
| 18 | Liveni poklopci za šaht-400 KN | kom | 1 |  |  |
| 19 | Livena ogrlica za PE i PVC Ø63 sa priključkom 1" | kom | 1 |  |  |
| 20 | Livena oglica za PE i PVC Ø75 sa priključkom 1" | kom | 1 |  |  |
| 21 | Livena oglica za PE i PVC Ø90 sa priključkom 1" | kom | 1 |  |  |
| 22 | Livena oglica za PE i PVC Ø100 sa priključkom 1" | kom | 1 |  |  |
| 23 | Livena oglica za PE i PVC Ø160 sa priključkom 1" | kom | 1 |  |  |
| 24 | Livena oglica za PE i PVC Ø225 sa priključkom 1" | kom | 1 |  |  |
| 25 | X komad (slepa prirubnica) DN 80 | kom | 1 |  |  |
| 26 | X komad (slepa prirubnica) DN 100 | kom | 1 |  |  |
| 27 | X komad (slepa prirubnica) DN 150 | kom | 1 |  |  |
| 28 | X komad (slepa prirubnica) DN 200 | kom | 1 |  |  |
| УКУПНО (ПАРТИЈА 5.) без ПДВ-а: |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО (ПАРТИЈА 5.) са ПДВ-ом: |  |

Датум________________________				м.п.            _______________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

Образац понуде 6-а

Партија 6 - Репаратурна спојница - куплунг шелна

Понуда бр	 од 	 за ЈН МД-01/19,

поступак ј авне набавке мале вредности

- Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача: __________________________________

Адреса понуђача:__________________________________

Матични број:	ПИБ :_____________________

Особа за контакт:	е-маил:_____________________

Телефон/Телефакс:___________________

Број рачуна понуђача и назив банке:____________________________

Понуда се подноси: (заокружити А, Б или В и попунити применљиво)

А) самостално

| Б) понуда са подизвођачем |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| 2.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | e-маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| З.Подизвођач: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности јавне набавке који | ће бити поверен подизвођачу износи | % . |
| Подизвођач ће | предмет јавне набавке извршити у делу : |  |
| В) заједничка понуда |  |  |
| 1. Члан групе: |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| 2. Члан групе : |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |
| 3. Члан групе : |  | адреса |  |
| матични број: | ПИБ: | овлашћено лице: |  |
| бр. тел.: | е- маил : | бр. рачуна: |  |

- Предмет понуде : Репаратурна спојница - куплунг шелна

Укупна цена, без ПДВ-а	динара

(појединачне цене су дате у приложеној спецификацији, без ПДВ-а,фцо наручилац)

- Количина : Испорука предмета набавке биће сукцесивна, у количини према потреби Наручиоца, а путем наруџбе, у периоду важења Уговора.

- Место испоруке: ЈП "Јединство" Кладово

- Начин, рок и услови плаћања:

одложено плаћање	дана од сукцесивне испоруке и фактурисања

(минимално 30 - максимално 45 дана)

6)          Рок важења понуде: 	дана од дана отварања понуда.

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

7)         Рок испоруке: 3 дана по сукцесивној наруџби

- Квалитет:У складу са Спецификацијом-приликом испоруке обавезна достава документације којом се доказује тражени квалитет

- Гаранција за квалитет:

- _____%(проценат - највише 50%) од укупне вредности набавке који ће понуђач

поверити подизвођачу. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%

место	                              М. П.	               потпис овлашћеног лица понуђача

датум	                                                        _______________________________

Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица.

Образац 6-б

| 6. | Партија 6. - Репаратурна спојница - куплунг шелна |
| --- | --- |
| р.бр. | Назив елемента | Јед. мере | Количина | Цена по јед.мере (без ПДВ-а) | Износ (без ПДВ-а) |
| 1 | Spojnica za poc cev 1/2” | kom | 4 |  |  |
| 2 | Spojnica za poc cev 3/4” | kom | 80 |  |  |
| 3 | Spojnica za poc cev 1” | kom | 25 |  |  |
| 4 | Spojnica za poc cev 5/4” | kom | 2 |  |  |
| 5 | Spojnica za poc cev 6/4” | kom | 2 |  |  |
| 6 | Spojnica za poc cev 2” | kom | 4 |  |  |
| 7 | Spojnica za poc cev 2,5” | kom | 2 |  |  |
| 8 | Spojnica za poc cev 3” | kom | 2 |  |  |
| 9 | Spojnica za PVC cev Ø 63 | kom | 4 |  |  |
| 10 | Spojnica za PVC cev Ø 75 | kom | 2 |  |  |
| 11 | Spojnica za PVC cev Ø 90 | kom | 2 |  |  |
| 12 | Spojnica za PVC cev Ø 110 | kom | 2 |  |  |
| 13 | Spojnica za PVC cev Ø160 L=400 mm | kom | 4 |  |  |
| 14 | Spojnica za PVC cev Ø160 L=200 mm | kom | 2 |  |  |
| 15 | Spojnica za PVC cev Ø225 L=400 mm | kom | 2 |  |  |
| 16 | Spojnica za ACC cev Ø80 L=200 mm | kom | 2 |  |  |
| 17 | Spojnica za ACC cev Ø80 L=400 mm | kom | 4 |  |  |
| 18 | Spojnica za ACC cev Ø100 L=400 mm | kom | 4 |  |  |
| 19 | Spojnica za ACC cev Ø100 L=200 mm | kom | 2 |  |  |
| 20 | Spojnica za ACC cev Ø150 L=400 mm | kom | 2 |  |  |
| 21 | Spojnica za ACC cev Ø150 L=200 mm | kom | 2 |  |  |
| 22 | Spojnica za ACC cev Ø200 L=400 mm | kom | 2 |  |  |
| 23 | Spojnica za ACC cev Ø250 L=400 mm | kom | 2 |  |  |
| 24 | Spojnica za ACC cev Ø300 L=400 mm | kom | 1 |  |  |
| 25 | Spojnica za LG cev DN 80 | kom | 2 |  |  |
| 26 | Spojnica za LG cev DN 100 | kom | 2 |  |  |
| 27 | Spojnica za LG cev DN 200 | kom | 2 |  |  |
| 28 | Spojnica sa priključkom 1" za PVC i PE cevi DN 75 | kom | 1 |  |  |
| 29 | Spojnica sa priključkom 1" za PVC i PE cevi DN 90 | kom | 2 |  |  |
| 30 | Spojnica sa priključkom 1" za PVC i PE cevi DN 110 | kom | 2 |  |  |
| 31 | Spojnica sa priključkom 1" za PVC i PE cevi DN 160 | kom | 2 |  |  |
| 32 | Spojnica sa priključkom 1" za PVC i PE cevi DN 225 | kom | 1 |  |  |
| 33 | Spojnica sa priključkom 1" za ACC cevi DN 80 | kom | 2 |  |  |
| 34 | Spojnica sa priključkom 1" za ACC cevi DN 100 | kom | 2 |  |  |
| 35 | Spojnica sa priključkom 1" za ACC cevi DN 150 | kom | 2 |  |  |
| 36 | Spojnica sa priključkom 2" za ACC cevi DN 150 | kom | 1 |  |  |
| 37 | Spojnica sa priključkom 1" za ACC cevi DN 200 | kom | 1 |  |  |
| 38 | Spojnica sa priključkom 2" za ACC cevi DN 200 | kom | 1 |  |  |
| 39 | Spojnica sa priključkom 1" za ACC cevi DN 250 | kom | 1 |  |  |
| 40 | Spojnica sa priključkom 2" za ACC cevi DN 250 | kom | 1 |  |  |
| 41 | Spojnica sa priključkom 2" za LG cevi DN 200 | kom | 1 |  |  |
| УКУПНО (ПАРТИЈА 6.) без ПДВ-а: |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО (ПАРТИЈА 6.) са ПДВ-ом: |  |

Датум________________________				м.п.            _______________________________

Потпис овлашћеног лица понуђач

ИЗЈАВА

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ и ДОДАТНИХ УСЛОВА

за учешће у поступку јавне набавке мале вредности

Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,да

______________________________________________________________матични бр.__________________

(назив и седиште понуђача)

испуњава обавезне услове из чл.75 утврђене конкурсном документацијом за ЈН МД-01/19 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

Такође, понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, овом изјавом потврђује да испуњава и додатне услове из чл.76, а понуђач који је учесник у заједничкој понуди потврђује да заједно са осталим члановима групе понуђача испуњава и додатне услове из чл.76 и то:

- да у претходних 6 месеци од објављивања позива за подношење понуда није био неликвидан

Понуђач уписан у Регистар понуђача	ДА - НЕ

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре заокружује опцију ДА,чиме се потврђује испуњеност обавезних услова од 1-3, а комисија ће вршити проверу да ли је понуђач уписан у Регистар понуђача.

М.П	Потпис овлашћеног лица понуђача

________________					  ________________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и за сваког члана групе понуђача појединачно. Образац попуњава, потписује и оверава печатом члан групе на кога се односи изјава

___________________________________________

________________				       ________________________________

________________				       ________________________________

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,бр. 14/15, бр.68/15.), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач дајем следећу изјаву:

И З Ј А В А

Изјављујемо да понуду број 	 од	. 2019. године, припремљену на

основу позива за подношење понуда за ЈН МД-01/19, ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ подносимо независно, без договора са другим понућачима или заинтересованим лицима.

датум				М.П	               Потпис овлашћеног лица понуђача

________________					________________________________

Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/2012,бр. 14/15, бр.68/15.), прилажемо

структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број	од

___________. 2019. године у поступку јавне набавке мале вредности МД-01/19

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

| Р.Бр. | Врста трошка | Износ (дин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Партија 1: |  |
| 2 | Партија 2: |  |
| 3 | Партија 3: |  |
| 4 | Партија 4: |  |
| 5 | Партија 5: |  |
| 6 | Партија 6: |  |

Датум :_______________			М.П.			потпис овлашћеног лица понуђача

_________________________________

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде и понуђачи нису дужни да га попуне и доставе.

Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

На основу чл.75 став 2 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, бр. 14/15,

бр.68 /15.) ,	даје изјаву:

(назив и седиште понуђача)

ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке МД-01/19, ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ наручиоца ЈП "Jединство" Кладово.

У	, дана:	.год.

М.П					                Потпис овлашћеног лица

_________________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и за сваког члана групе понуђача појединачно. Образац попуњава, потписује и оверава печатом члан групе на кога се односи изјава.

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира и попуни и за понуђача и за подизвођач.

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

У Г О В О Р

о јавној набавци добара

Водоводни материјал

Закључен на основу одлуке о додели уговора од ____ по јавној набавци бр.___ , између:

Јавног предузећа „Јединство“ из Кладова улица Дунавска број 15 (матични број 07213573; ПИБ 100696048; текући рачун 160-7349-48 Banca Intesa) кога заступа.Директор предузећа Драган Вујовић (у даљем тексту Купац) с једне и

''_______________________________________________________'' са седиштем у _________________________________________________

улица_______________________________________________број____________ матични број ___________________; ПИБ ____________________________, Текући рачун_________________________ код _______________________) кога заступа ______________________ (у даљем тексту Продавац) с друге стане по следећем:

Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача

''_______________________________________________________'' са седиштем у _________________________________________________

улица_______________________________________________број____________ матични број ___________________; ПИБ ____________________________, Текући рачун_________________________ код _______________________) заступаног по ______________________ (у даљем тексту Продавац)

Члан 1.

Предмет уговора је купопродаја водоводног материјала по позиву - јавна набавка број МД-01/19 партије____________________одређене у спецификацији понуде продавца која је саставни део овог уговора ,са ценама које су фиксне за време важења уговора.

Члан 2.

Продавац се обавезује да по захтеву Купца, у периоду до 12 месеци рачунајући од дана закључења уговора, изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у свему по условима из конкурсне документације и прихваћене понуде као и да под истим комерцијално техничким условима дефинисаним у својој понуди испоручи и сродна добра која нису наведена у партији за коју је изабран.

Као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Продавац ће депоновати меницу у висини 10% вредности понуде и Менично овлашћење који су евидентирани у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије.

Члан 3.

Продавац је дужан да Купцу током трајања овог уговора испоручи добра која су утврђена у позиву за доставу понуде у року од 3 дана од дана достављања писменог захтева за испоруку.

Испорука добара које се не налазе на залихама продавца односно које се због специфичности израде или других разлога морају произвести након писменог захтева од стране Купца извршиће се у року од  _____  дана

Члан 4.

Продавац је дужан да приликом прве испоруке Купцу достави сертификат о квалитету, односно доказ о усклађености производа, робе са производним стандардима ISO 9001 и атестима преведеним на српски језик и домаћим стандардима .

Уколико Купац изрази сумњу у квалитет испоручене робе, Продавац је дужан да изврши замену робе или по захтеву купца о свом трошку изврши проверу квалитета код овлашћене организације.

Доказ о квалитету је саставни део уговора.

Продавац се обавезује да Купцу надокнади стварну штету коју овај претрпи услед коришћења испоручених добара која нису одговарајућег квалитета у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 5.

Гарантни рок је рок прихваћен у понуди и износи 60 месеци и почиње да тече од дана пријема испоруке.

Продавац даје гаранцију за квалитет и функционалну исправност испоручене робе, па се обавезује да одмах по рекламацији и утврђивању оправданости исте у року од 24 сата неисправну робу замени исправном.

Уколико Продавац у утврђеним роковима не изврши своје гаранцијске обавезе Купац ће реализовати меницу у висини вредности те робе.

Члан 6.

Купац задржава право да једнострано раскине уговор у следећим случајевима:

- кашњења Продавца са испоруком дуже од 10 дана од дана предвиђеног за испоруку;

- уколико претрпи штету из члана 4. став 4.;

- уколико Продавац у уговором утврђеним роковима не изврши своје гаранцијске обавезе.

Члан 7.

Купац се обавезује да у року од ___ дана од дана испостављања рачуна изврши плаћање за испоручена добра у складу са понудом.

Члан 8.

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан 9.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора - уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног Привредног суда у Зајечару.

Члан 10.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) примерака од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

| ЗА ПРОДАВЦА |  | ЗА КУПЦА |
| --- | --- | --- |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МОДЕЛА УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Садржина закљученог уговора не може да се разликује од садржине модела уговора.

ДУЖНИК:__________________________

Седиште:____________________________

Матични бр.: ________________________

У Месту: ___________________________

Текући рачун:________________________

Код банке:___________________________

И З Д А Ј Е: ПОВЕРИОЦУ:

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКЕ БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

Предајемо Вам   бланко соло меницу Серије 	___и овлашћујемо Јавно предузеће «Јединство» Кладово, као Повериоца да предату меницу, може попунити на износ од 10% од понуђене цене добара без ПДВ-а, 	динара на име гаранције за добро извршење посла, у поступку јавне набавке број МД-01/19– водоводни материјал.

Овлашћује се Јавно предузеће «Јединство» Кладово, као Поверилац, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код Банака у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату извршите на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предметног Уговора и припадајућих анекса.

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања овлашћења			            Дужник-издавалац менице

________________________			            _______________________

ДУЖНИК:__________________________

Седиште:____________________________

Матични бр.: ________________________

У Месту: ___________________________

Текући рачун:________________________

Код банке:___________________________

И З Д А Ј Е: ПОВЕРИОЦУ:

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКЕ БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

Предајемо Вам   бланко соло меницу Серије 	___и овлашћујемо Јавно предузеће «Јединство» Кладово, као Повериоца да предату меницу, може попунити на износ од 10% од понуђене цене добара без ПДВ-а, 	динара на име гаранције за озбиљност понуде, у поступку јавне набавке број МД-01/19– водоводни материјал.

Овлашћује се Јавно предузеће «Јединство» Кладово, као Поверилац, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код Банака у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату извршите на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предметног Уговора и припадајућих анекса.

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања овлашћења			            Дужник-издавалац менице

________________________			            _______________________

# Text boxes

40од47

Напомена: Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког подизвођача).

М.П	Потпис овлашћеног лица подизвођача

датум

М.П	Потпис овлашћеног лица понуђача

датум

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Подизвођач уписан у Регистар понуђача	ДА - НЕ

Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре заокружује опцију ДА,чиме се потврђује испуњеност обавезних услова од 1-3, а комисија ће вршити проверу да ли је подизвођач уписан у Регистар понуђача

испуњава обавезне услове из чл.75 утврђене конкурсном документацијом за ЈН МД-01/19 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ, и то:

(назив и седиште подизвођача)

матични бр._______________

Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,да

ИЗЈАВА

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ и ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку јавне набавке мале вредности -ЗА ПОДИЗВОЂАЧА-

датум

Образац 7-а

Образац 1-б

Образац 7-б

Образац 8

Образац 9

Образац 10