ЈП»ЈЕДИНСТВО»

КЛАДОВО

ДУНАВСКА 15

29.01.2020.год.

бр. МД-4/20

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију

за јавну набавку бр. МД-4/20

Предмет : Појашњење конкурсне документације за добра – Пумпни агрегати

У вези са питањимa понуђача од 29.01.2020.год. истa излажемо са одговором :

За Партију 2 – Бунарске пумпе

Питање бр.1 :

Да ли је за инвеститора прихватљиво да пумпа поседује сертификат TUV и да је рађена по ISO стандарду .WRAS сертификат је енглески стандард и само мали број произвођача пумпи поседује сертификат .

Поред наведеног напомињемо ,ако се захтева доказ издат од акредитоване лабораторије са територије републике Србије ,као једини меродаван документ о здравственој исправности добара која се продају на територији Републике Србије ,ако такво испитивање постоји .Сви произвођачи производе пумпе у складу са ISO стандардима ,којима је такође дефинисана и здравствена исправност ,јер је уопште познато због чега се користе бунарске пумпе ,а користе се за црпљење сирове воде која иде на прераду .

На основу напред наведеног ,наводимо да се позивањем на напред наведени сртификат значајно смањује конкуренција ,фаворизује одређени произвођач-понуђач ,а што је супротно начелима јавне набавке ,чл.10. Обезбеђивања конкуренције,и чл.12. начело једнакости понуђача.

Напомињемо да се у конкурсној документацији тражи Бунарска пумпа.

Одговор бр.1  :

Прихвата се Ваша сугестија и биће избачени поменути сертификати из свих партија ове Јавне набавке.

Питање бр.2 :

Напојни каблови који се користе за пумпе су Гумени каблови типа GN или EPN и сви су предвиђени за рад у води и за трајно полагање у воду али немају специјални сертификат да су само за чисту питку воду.Да ли могу да се користе ови каблови.

Одговор бр.2  :

Битно је да енергетски каблови буду подводни ,избачени су стандарди и норме из конкурсне документације.

Питање бр.3 :

Степен заштите дубински подводних мотора је IP 68 а ви сте тражили IP 54.

Одговор бр.3 :

Степен заштите мотора биће избачен из конкурсне документације из свих партија. Степен заштите мотора изабрати у складу са каталошки понуђеном пумпом.

Питање бр.4 :

Радне тачке пумпе у конкурсној документацији су МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА а није приказана оптимална или тачна радна тачка пумпе.

Одговор бр.4  :

У конкурсној је наведено да понуђена пумпа треба да одговара по карактеристикама бунарској пумпи „Јастребац“ Ниш  тип 102-7 , потребно је да понуђена пумпа карактеристике радне тачке има као наведена или што приближније у опсегу датих Q,H .

Питање бр.5 :

Молимо инвеститора да изврши измене и допуне конкурсне документације и усклади рок за подношење понуда на основу извршених измена и допуна конкурсне документације.

Одговор бр.5  :

Прихватају се сугестије и биће извршене измене и допуне конкурсне документације и ускладиће се рок за подношење понуда на основу извршених измена и допуна конкурсне документације.

Председник Комисије

Саша Савић