|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | **Партија 4. -** Поцинковане цеви ,PE црева и PVC цеви | | | | |
| *р.бр.* | *Назив елемента* | *Јед.* *мере* | *Количина* | *Цена по јед.мере (без ПДВ-а)* | *Износ (без ПДВ-а)* |
| 1 | Pocinkovane cevi 3” (6000mm) | kom | 1 |  |  |
| 2 | Pocinkovane cevi 2” (6000mm) | kom | 1 |  |  |
| 3 | Pocinkovane cevi 3/4”(6000mm) | kom | 1 |  |  |
| 4 | PE crevo 3/4" PN 10 | m` | 100 |  |  |
| 5 | PE crevo 1" PN 10 | m` | 100 |  |  |
| 6 | PE crevo 5/4" PN 10 | m` | 50 |  |  |
| 7 | PE crevo 6/4" PN 10 | m` | 50 |  |  |
| 8 | PE crevo Ø63 PN 10 | m` | 50 |  |  |
| 9 | PE Tuljak sa letećom prirubnicom Ø63 | kom | 1 |  |  |
| 10 | PE Tuljak sa letećom prirubnicom Ø90 | kom | 1 |  |  |
| 11 | PE Tuljak sa letećom prirubnicom Ø110 | kom | 2 |  |  |
| 12 | PVC cev Ø75 ; L=6m SDR 17 PN10 | kom | 1 |  |  |
| 13 | PVC cev Ø90 ; L=6m SDR 17 PN10 | kom | 2 |  |  |
| 14 | PVC cev Ø110 ; L=6m SDR 17 PN10 | kom | 2 |  |  |
| 15 | PVC cev Ø160 ; L=6m SDR 17 PN10 | kom | 2 |  |  |
| 16 | PVC cev Ø250 ; L=6m SDR 17 PN10 | kom | 1 |  |  |
| 17 | PVC Klizna spojnica kanalizacionaØ110 | kom | 2 |  |  |
| 18 | PVC Klizna spojnica kanalizacionaØ160 | kom | 2 |  |  |
| 19 | PVC Klizna spojnica kanalizacionaØ200 | kom | 1 |  |  |
| 20 | PVC Klizna spojnica kanalizacionaØ250 | kom | 1 |  |  |
| **УКУПНО (ПАРТИЈА 4.) без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **ПДВ:** | | | | |  |
| **УКУПНО (ПАРТИЈА 4.) са ПДВ-ом:** | | | | |  |

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - 4 ПАРТИЈА***