|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **Партија 6. -** Репаратурна спојница - куплунг шелна | | | | |
| *р.бр.* | *Назив елемента* | *Јед.* *мере* | *Количина* | *Цена по јед.мере (без ПДВ-а)* | *Износ (без ПДВ-а)* |
| 1 | Spojnica za poc cev 1/2” | kom | 4 |  |  |
| 2 | Spojnica za poc cev 3/4” | kom | 240 |  |  |
| 3 | Spojnica za poc cev 1” | kom | 25 |  |  |
| 4 | Spojnica za poc cev 5/4” | kom | 2 |  |  |
| 5 | Spojnica za poc cev 6/4” | kom | 2 |  |  |
| 6 | Spojnica za poc cev 2” | kom | 4 |  |  |
| 7 | Spojnica za poc cev 2,5” | kom | 2 |  |  |
| 8 | Spojnica za poc cev 3” | kom | 2 |  |  |
| 9 | Spojnica za PVC cev Ø 63 | kom | 4 |  |  |
| 10 | Spojnica za PVC cev Ø 75 | kom | 2 |  |  |
| 11 | Spojnica za PVC cev Ø 90 L=400 mm | kom | 9 |  |  |
| 12 | Spojnica za PVC cev Ø 90 L=200 mm | kom | 5 |  |  |
| 13 | Spojnica za PVC cev Ø 110 L=400 mm | kom | 9 |  |  |
| 14 | Spojnica za PVC cev Ø 110 L=200 mm | kom | 5 |  |  |
| 15 | Spojnica za PVC cev Ø160 L=400 mm | kom | 4 |  |  |
| 16 | Spojnica za PVC cev Ø160 L=200 mm | kom | 2 |  |  |
| 17 | Spojnica za PVC cev Ø225 L=400 mm | kom | 2 |  |  |
| 18 | Spojnica za ACC cev Ø80 L=200 mm | kom | 4 |  |  |
| 19 | Spojnica za ACC cev Ø80 L=400 mm | kom | 8 |  |  |
| 20 | Spojnica za ACC cev Ø100 L=400 mm | kom | 4 |  |  |
| 21 | Spojnica za ACC cev Ø100 L=200 mm | kom | 2 |  |  |
| 22 | Spojnica za ACC cev Ø150 L=400 mm | kom | 2 |  |  |
| 23 | Spojnica za ACC cev Ø150 L=200 mm | kom | 2 |  |  |
| 24 | Spojnica za ACC cev Ø200 L=400 mm | kom | 2 |  |  |
| 25 | Spojnica za ACC cev Ø250 L=400 mm | kom | 2 |  |  |
| 26 | Spojnica za ACC cev Ø300 L=400 mm | kom | 1 |  |  |
| 27 | Spojnica za LG cev DN 80 | kom | 2 |  |  |
| 28 | Spojnica za LG cev DN 100 | kom | 2 |  |  |
| 29 | Spojnica za LG cev DN 200 | kom | 2 |  |  |
| 30 | Spojnica sa priključkom 1" za PVC i PE cevi DN 75 | kom | 1 |  |  |
| 31 | Spojnica sa priključkom 1" za PVC i PE cevi DN 90 | kom | 6 |  |  |
| 32 | Spojnica sa priključkom 1" za PVC i PE cevi DN 110 | kom | 2 |  |  |
| 33 | Spojnica sa priključkom 1" za PVC i PE cevi DN 160 | kom | 4 |  |  |
| 34 | Spojnica sa priključkom 1" za PVC i PE cevi DN 225 | kom | 1 |  |  |
| 35 | Spojnica sa priključkom 1" za ACC cevi DN 80 | kom | 4 |  |  |
| 36 | Spojnica sa priključkom 1" za ACC cevi DN 100 | kom | 2 |  |  |
| 37 | Spojnica sa priključkom 1" za ACC cevi DN 150 | kom | 2 |  |  |
| 38 | Spojnica sa priključkom 2" za ACC cevi DN 150 | kom | 1 |  |  |
| 39 | Spojnica sa priključkom 1" za ACC cevi DN 200 | kom | 1 |  |  |
| 40 | Spojnica sa priključkom 2" za ACC cevi DN 200 | kom | 1 |  |  |
| 41 | Spojnica sa priključkom 1" za ACC cevi DN 250 | kom | 1 |  |  |
| 42 | Spojnica sa priključkom 2" za ACC cevi DN 250 | kom | 1 |  |  |
| 43 | Spojnica sa priključkom 2" za LG cevi DN 200 | kom | 1 |  |  |
| **УКУПНО (ПАРТИЈА 6.) без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **ПДВ:** | | | | |  |
| **УКУПНО (ПАРТИЈА 6.) са ПДВ-ом:** | | | | |  |